| Campo magnetico terrestre |  |  |  |  |  |  |  | 25/05/05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (A) | TETA1(°) | TETA2(°) | TETA3(°) | TETAm.(°) | Tg(TETAm.) | BHelmholtz(T) | Bterrestre(T) | DeltaBterr(T) |
| 4,60E-03 | 4 | 4 | 5 | 4,33 | 0,08 | 9,93E-07 | 1,31E-05 | 4,16E-06 |
| 1,05E-02 | 9 | 9 | 9 | 9,00 | 0,16 | 2,27E-06 | 1,43E-05 | 2,11E-06 |
| 1,53E-02 | 12 | 13 | 12 | 12,33 | 0,22 | 3,30E-06 | 1,51E-05 | 1,60E-06 |
| 2,00E-02 | 16 | 17 | 17 | 16,67 | 0,30 | 4,32E-06 | 1,44E-05 | 1,17E-06 |
| 2,55E-02 | 20 | 21 | 20 | 20,33 | 0,37 | 5,50E-06 | 1,48E-05 | 9,86E-07 |
| 3,03E-02 | 23 | 24 | 24 | 23,67 | 0,44 | 6,54E-06 | 1,49E-05 | 8,63E-07 |
| 3,53E-02 | 26 | 27 | 27 | 26,67 | 0,50 | 7,62E-06 | 1,52E-05 | 7,88E-07 |
| 4,00E-02 | 29 | 32 | 32 | 31,00 | 0,60 | 8,63E-06 | 1,44E-05 | 6,72E-07 |
| 4,49E-02 | 34 | 35 | 35 | 34,67 | 0,69 | 9,69E-06 | 1,40E-05 | 6,09E-07 |
| 5,00E-02 | 37 | 37 | 37 | 37,00 | 0,75 | 1,08E-05 | 1,43E-05 | 5,94E-07 |
| 5,50E-02 | 39 | 39 | 39 | 39,00 | 0,81 | 1,19E-05 | 1,47E-05 | 5,87E-07 |
| 6,06E-02 | 41 | 42 | 42 | 41,67 | 0,89 | 1,31E-05 | 1,47E-05 | 5,71E-07 |
| 6,52E-02 | 43 | 44 | 44 | 43,67 | 0,95 | 1,41E-05 | 1,47E-05 | 5,63E-07 |
| 7,02E-02 | 45 | 46 | 46 | 45,67 | 1,02 | 1,51E-05 | 1,48E-05 | 5,58E-07 |
| 7,51E-02 | 47 | 48 | 48 | 47,67 | 1,10 | 1,62E-05 | 1,48E-05 | 5,54E-07 |
| 8,00E-02 | 48 | 50 | 50 | 49,33 | 1,16 | 1,73E-05 | 1,48E-05 | 5,56E-07 |
| 9,00E-02 | 51 | 53 | 53 | 52,33 | 1,30 | 1,94E-05 | 1,50E-05 | 5,66E-07 |
| 9,99E-02 | 54 | 55 | 55 | 54,67 | 1,41 | 2,16E-05 | 1,53E-05 | 5,86E-07 |
| 1,10E-01 | 57 | 57 | 57 | 57,00 | 1,54 | 2,37E-05 | 1,54E-05 | 6,06E-07 |
| 1,20E-01 | 59 | 60 | 60 | 59,67 | 1,71 | 2,59E-05 | 1,52E-05 | 6,20E-07 |
| 1,30E-01 | 61 | 61 | 61 | 61,00 | 1,80 | 2,81E-05 | 1,56E-05 | 6,51E-07 |
| 1,40E-01 | 63 | 63 | 63 | 63,00 | 1,96 | 3,03E-05 | 1,54E-05 | 6,74E-07 |
| 1,50E-01 | 65 | 64 | 64 | 64,33 | 2,08 | 3,24E-05 | 1,56E-05 | 7,05E-07 |
| 1,60E-01 | 66 | 65 | 65 | 65,33 | 2,18 | 3,46E-05 | 1,59E-05 | 7,38E-07 |
| 1,70E-01 | 67 | 66 | 66 | 66,33 | 2,28 | 3,67E-05 | 1,61E-05 | 7,69E-07 |
| 1,80E-01 | 69 | 67 | 67 | 67,67 | 2,43 | 3,89E-05 | 1,60E-05 | 7,98E-07 |
| 1,90E-01 | 70 | 68 | 68 | 68,67 | 2,56 | 4,10E-05 | 1,60E-05 | 8,29E-07 |
|  |  |  |  |  | MEDIE= | 1,78E-05 | 1,50E-05 | 9,07E-07 |

| Dev. Standard | 6,71E-07 | tesla= | 6,71E-03 | gauss |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev.Standard dalla media | 1,29E-07 | tesla= | 1,29E-03 | gauss |

| LEGENDA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | numero progressivo di misurazione |  |  |  |  |
| I | intensità di corrente |  |  |  |  |
| TETA1 | angolo |  |  |  |  |
| TETA2 | valori invertendo polarità |  |  |  |  |
| TETA3 | valori ottenuti decrementando l'intensità di corrente |  |  |  |  |
| Tg(TETAmedia) | tangente dell'angolo |  |  |  |  |
| Bhelmholtz | campo magnetico generato dalla bobine di Helmholtz |  |  |  |  |
| Bterrestre | campo magnetico terrestre |  |  |  |  |
| R | 0,125 m (raggio delle bobbine di Helmholtz) |  |  |  |  |

A 45° il campo magnetico terrestre coincide con il campo magnetico generato dalle bobine di Helmholtz

Dall’analisi della tabella è evidente che l’errore casuale è ininfluente perché ripetendo le misure, a parità di intensità di corrente, i valori per l'angolo sono essenzialmente gli stessi.

| essendo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Incertezza su I= | 0,001 | A |
| Incertezza su tag(teta)= | 0,01745506 |  |

ANALISI RISULTATI 	01/06/2005

Usando un sensore di campo magnetico abbiamo controllato se il campo magnetico calcolato attraverso la formula Bh=μ0⋅4532i⋅NRdove μ0=4π10−7T⋅mA, N= numero di spire, R=raggio bobine di Helmholtz coincide con quello misurato sperimentalmente.

|  | Calcolo del campo magnetico generato dalle bobine con sensore ad effetto Hall e |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | confronto con risultato della formula |  |  |  |  |
|  | I(A) | BH sperimentale (mT) | BH sperimentale (T) | BH con formula (T) |  |
|  | 0,10 | 0,018 | 1,80E-05 | 1,87E-05 |  |
|  | 0,20 | 0,037 | 3,70E-05 | 3,74E-05 |  |
|  | 0,30 | 0,053 | 5,30E-05 | 5,61E-05 |  |
|  | 0,40 | 0,071 | 7,10E-05 | 7,48E-05 |  |
|  | 0,48 | 0,088 | 8,80E-05 | 8,98E-05 |  |
| MEDIE= |  |  | 5,34E-05 | 5,54E-05 |  |
|  |  |  | (tabella 1) |  |  |
|  | C' è una buona corrispondenza tra i valori quindi la formula utilizzata è corretta. |  |  |  |  |

Per controllare il funzionamento della sonda ed accertarci della simmetricità del suo funzionamento abbiamo ripetuto delle misure una volta orientando il dischetto bianco della sonda verso nord ed una volta verso sud. I valori ottenuti sono i seguenti:

|  | Verso SUD |  | Verso NORD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i (A) | BhSUD (mT) | BhSUD+1,30 *1E-5 (T) | BhNORD (mT) | BhNORD-1,30*1E-3 (T) | Bh con formula (T) |
| 0,00 | 0,00 | 1,30E-05 | 0,027 | 1,40E-05 | 0,00E+00 |
| 0,05 | 0,015 | 2,80E-05 | 0,044 | 3,10E-05 | 1,08E-05 |
| 0,10 | 0,027 | 4,00E-05 | 0,049 | 3,60E-05 | 2,16E-05 |
| 0,15 | 0,036 | 4,90E-05 | 0,061 | 4,80E-05 | 3,24E-05 |
| 0,20 | 0,042 | 5,50E-05 | 0,07 | 5,70E-05 | 4,32E-05 |
| 0,25 | 0,055 | 6,80E-05 | 0,081 | 6,80E-05 | 5,40E-05 |
| 0,30 | 0,067 | 8,00E-05 | 0,094 | 8,10E-05 | 6,47E-05 |
| 0,35 | 0,076 | 8,90E-05 | 0,103 | 9,00E-05 | 7,55E-05 |
| 0,40 | 0,087 | 1,00E-04 | 0,113 | 1,00E-04 | 8,63E-05 |
| 0,45 | 0,100 | 1,13E-04 | 0,127 | 1,14E-04 | 9,71E-05 |
| 0,50 | 0,106 | 1,19E-04 | 0,136 | 1,23E-04 | 1,08E-04 |
| 0,55 | 0,118 | 1,31E-04 | 0,147 | 1,34E-04 | 1,19E-04 |
| 0,60 | 0,127 | 1,40E-04 | 0,160 | 1,47E-04 | 1,29E-04 |

(Tabella 2)

Analizzando la colonna BhSUD e BhNORD è evidente che le misure raccolte con la sonda orientata ion due posizioni opposte sono differenti per cui riportando in una colonna la loro differenza e facendone la media si osserva che c’è una sfasamento di circa 0,027 mT tra le due posizioni.

|  | BhNORD-BhSUD (mT) |
| --- | --- |
|  | 0,027 |
|  | 0,029 |
|  | 0,022 |
|  | 0,025 |
|  | 0,028 |
|  | 0,026 |
|  | 0,027 |
|  | 0,027 |
|  | 0,026 |
|  | 0,027 |
|  | 0,030 |
|  | 0,029 |
|  | 0,033 |
| MEDIA= | 0,027 |

Infatti, la cosa è maggiormente evidente dal grafico riportato sottostante che evidenzia lo sfasamento tra i due orientamenti (due rette parallele).

Quindi, è necessario sommare e sottrarre rispettivamente ai valori ottenuti per BhSUD e BhNORD il valore 0,013 mT, cosa che è stata fatta nella tabella 2. Dal confronto della colonna BhSUD+1,3010−5T e in BhNORD-1,3010−5T si osserva che la fascia migliore in cui lavorare con le intensità di correnti è il range che va da 0,50 A a 0,60 A perché in quella fascia c’è una maggiore corrispondenza dei valori calcolati con diverse orientazioni.

Inoltre, osservando i dati dell’esperienza precedente la fascia in cui abbiamo lavorato (0,20 A) non è quella ottimale quindi, abbiamo pensato di ripetere l’esperimento della lezione precedente, cioè il calcolo del campo magnetico terrestre tenendo conto di questi fattori e scegliendo come range per la variabilità della corrente quello ritenuto più corretto.

|  | I(A) | TETA | Tg(teta) | Bh (T) | Bterrestre (T) | DeltaBterr (T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,45 | 70 | 2,747 | 9,71E-05 | 3,53E-05 | 1,92E-06 |
|  | 0,48 | 71 | 2,904 | 1,04E-04 | 3,57E-05 | 2,02E-06 |
|  | 0,50 | 72 | 3,078 | 1,08E-04 | 3,51E-05 | 2,08E-06 |
|  | 0,56 | 73 | 3,271 | 1,21E-04 | 3,69E-05 | 2,31E-06 |
| MEDIA= |  |  |  |  | 3,58E-05 | 2,08E-06 |
|  | Dev.Standard= |  | 8,33E-07 | T |  |  |
|  | Dev. Standard dalla media= |  | 4,16E-07 | T |  |  |
|  | c= | 2,16E-04 | T/A | costante per il calcolo nella DeltaBterr |  |  |
|  | Incertezza su I= |  | 0,001 | A |  |  |
|  | Incertezza su tag(teta)= |  | 0,017 |  |  |  |

In questo caso il valore ottenuto per il campo magnetico terrestre è maggiore rispetto a quello dell’esperienza precedente.

In ultimo abbiamo, calcolato il campo magnetico terrestre questa volta utilizzando il metodo dinamico e tenendo conto della fascia ottimale per le intensità di corrente.

|  | i(A) | T10(1) (s) | T10(2) (s) | Tmedia/10 (s) | (T^2-Tm^2)/Tm^2 | Bh (T) | Bterr (T) | DeltaBterr (T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,40 | 22,5 | 22,9 | 2,27 | 3,90 | 8,63E-05 | 2,21E-05 | 2,29E-05 |
|  | 0,45 | 20,8 | 20,8 | 2,08 | 4,84 | 9,71E-05 | 2,01E-05 | 2,27E-05 |
|  | 0,50 | 19,9 | 19,6 | 1,98 | 5,48 | 1,08E-04 | 1,97E-05 | 2,34E-05 |
|  | 0,55 | 18,6 | 18,7 | 1,87 | 6,26 | 1,19E-04 | 1,89E-05 | 2,39E-05 |
|  | 0,60 | 16 | 17 | 1,65 | 8,28 | 1,29E-04 | 1,56E-05 | 2,22E-05 |
| MEDIA= |  |  |  |  |  |  | 1,93E-05 | 2,30E-05 |

|  | DEV.Standard= |  |  | 2,36E-06 |  | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dev.Standard dalla media= |  |  | 1,05E-06 |  | T |
|  | c= | 2,16E-04 | T/A |  |  |  |
|  | Incertezza su I= | 0,001 | A |  |  |  |
|  | Incertezza su T= | 0,01 | s |  |  |  |
|  | Incertezza su Tm= | 0,01 | s |  |  |  |

In questo caso il grafico che si ottiene è il seguente: