DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE TANGENZIALE DEL CAMPO MAGNETICO TERRESTRE CON IL METODO DINAMICO

Presentazione dell'esperimento

Il metodo più semplice per rilevare l'esistenza di un campo magnetico in una data regione di spazio è quello di utilizzare un aghetto o una sbarretta cilindrica magnetizzata disposta in modo da poter ruotare liberamente attorno ad un asse baricentrale verticale.

Un tale dispositivo, chiamato magnetoscopio, trova la sua più diffusa applicazione nell'ordinaria bussola topografica.

Se si pone un magnetoscopio in un campo magnetico B, il magnete tende a orientarsi in modo che il suo polo Nord punti nella direzione orientata di B .

Il funzionamento del magnetoscopio è descrivibile dall'ipotesi che i poli dell'elemento sensibile, risultino soggetti (fig.1), nel campo magnetico B, a due forze F1 e F2 di uguale intensità ma verso opposto costituenti una coppia, il cui momento M,  in modulo è espresso da:

(1) M=−μBsenθ

dove  è il momento magnetico* del magnetoscopio e  è l'angolo che l'elemento sensibile forma con la direzione del campo B.

fig.1

Viene proposta la costruzione di un semplice magnetoscopio a sospensione verticale per il rilevamento della direzione e del modulo della componente tangenziale del campo magnetico terrestre** con due metodi: dinamico e statico.

Se nella fig.(1) B rappresenta la componente tangenziale del campo magnetico terrestre Bt, la sbarretta magnetica ruotata di un angolo  rispetto alla posizione di equilibrio, sotto l'azione di Bt esegue una serie di oscillazioni torsionali. L'equazione fondamentale della dinamica del corpo rigido permette di determinarne la frequenza e quindi il periodo di tali oscillazioni. La ricordata equazione fondamentale si scrive:

(2) M=Jα

dove J rappresenta il momento d'inerzia della sbarretta rispetto all'asse di sospensione, ed  l'accelerazione angolare del moto. Se  è così piccolo da confondere il seno con l'angolo, combinando la (1) con la (2)  si ottiene:

(3) d2θdt2+μBtIθ=0

La soluzione è un moto armonico di pulsazione :

(4) ω=JμBt

(5) T=2πJμBte periodo:

Dalla (5) si ottiene che la componente tangenziale del campo magnetico terrestre vale:

(6) Bt=4π2JμT2=k1T2 dove k=4π2Jμ=cost

La determinazione di Bt può essere resa indipendente da  e da J rilevando i periodi di oscillazione della sbarretta magnetica sotto l'azione di un campo magnetico aggiuntivo, come quello generato da una spira eccitata.

Infatti si disponga una spira avente l'asse nella direzione Nord-Sud  e al cui centro sia situata la sbarretta magnetica. Se si invia corrente nella spira per generare un campo Bs concorde rispetto a Bt, la sbarretta eseguirà oscillazioni con un periodo dato da:

(7) Ts=2πJμ(Bt+Bs)

Risolvendo rispetto a (Bt+Bs) si ottiene:

(8) (Bt+Bs)=4π2JμTs2=k1Ts2

(9) Bs=k1Ts2−1T2Ipotizzando che Bs lo si possa con buona approssimazione considerare parallelo a Bt si ottiene, sottraendo la (8) alla (6):

E' noto che il campo magnetico al centro di una spira di raggio R percorsa da una corrente di intensità I risulta:

(10) Bs=μoI2R

Pertanto il valore di Bs ricavato mediante la (10), sostituito nella (9) permette la determinazione della costante k che inserita nella (6) fornisce il valore di Bt.

(11) Bt=BsTS2(T2−TS2)=μ0I2RTS2(T2−TS2)

Esecuzione dell’esperimento. Lo schema della disposizione sperimentale suggerita è mostrata nella figura 2 e 3; un’asta sostiene per mezzo del sottile filo di nylon, praticamente privo di reazione torsionale, il cilindretto cavo  nel quale viene inserita la sbarretta magnetica del magnetometro. La spira è montata su un proprio supporto . L'esperimento si esegue facendo prima oscillare la sbarretta S sotto la sola azione del campo magnetico terrestre (fig.2) e poi con la bobina eccitata (fig.3), rilevando i rispettivi  periodi.

| Figura 2 | Figura 3 |
| --- | --- |

Risultati sperimentali

Per migliorare le misure ed ottenere una determinazione più precisa del periodo di oscillazione si è cronometrato per cinque volte il tempo impiegato dall'equipaggio mobile a compiere dieci oscillazioni complete. Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi alle oscillazioni in presenza del solo campo magnetico terrestre.

| n | T10 (s) | T= T10/10 (s) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40.4 | 4.04 |
| 2 | 40.0 | 4.00 |
| 3 | 40.0 | 4.00 |
| 4 | 40.3 | 4.03 |
| 5 | 40.1 | 4.01 |

Tmedio = 4.02 s

I valori rilevati in corrispondenza a diversi valori della corrente I inviata nella spira sono riportati nella seguente tabella.

| I(A) | T10 (s) | T=T10/10 (s) | Bs (tesla) | Bt (tesla) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4 | 38.2 | 3.82 | 1.93E-06 | 1.80E-05 |
| 0.8 | 36.6 | 3.66 | 3.86E-06 | 1.87E-05 |
| 1.2 | 34.9 | 3.49 | 5.8E-06 | 1.77E-05 |
| 1.6 | 33.4 | 3.34 | 7.73E-06 | 1.72E-05 |
| 2.4 | 31.6 | 3.16 | 1.16E-05 | 1.88E-05 |

Bt medio = 1.81x10-5 Tesla  0.18 gauss

* Per analogia con il concetto di dipolo elettrico, il momento magnetico m di un magnete è definito come = qml, dove l è il vettore lunghezza del magnete diretto dal polo Sud al polo Nord. La carica magnetica qm è definita come il rapporto tra il modulo della forza F agente sul polo e il modulo del campo B, qm=F/B.

** Il campo magnetico terrestre possiede, oltre a un componente orizzontale, anche un componente verticale, ma nel seguito quest'ultimo non verrà preso in considerazione. Col simbolo Ht si indicherà sempre il componente orizzontale.