## Foglio1
LEGENDA | Parametri da inserire |  | Procedura: accendere pompa, degasamento per 5 minuti, spegnere pompa, conteggio per 5 minuti
Valori da inserire
Risultati
| Sensibilità Cella (cpm/Bq/mc) |  | Fattore di calibrazione (CF) | 3.8
Fondo Cella (cpm)
| Conteggi Misura (cpm) |  | dove:
- cpm5: è la media dei conteggi al minuto relativa ai 5 minuti della fase di conteggio
MISURA IMMEDIATA POST PRELIEVO | Risultato Misura (Bq/l) | #DIV/0! | - bkg: sono i conteggi al minuto di fondo della cella
- S: è la sensibilità della cella a scintillazione espressa in cpm/Bq/m3
MISURA POSTICIPATA RISPETTO AL PRELIEVO | Data Prelievo gg/mm/aa hh.mm |  | - CF: è il fattore di taratura del sistema. Il valore suggerito è 3.8
| Data Misura gg/mm/aa hh.mm |  | - 1000: è il fattore di conversione da m3 a litro
- KΔt: è il fattore di correzione per tempo trascorso dal campionamento all’analisi
| Delta T (giorni) | 0
KΔt = eλΔt
| Correzione | 1 | dove:
l = costante di decadimento del radon pari a 0.0001258 per minuto
| Conc. Corretta (Bq/l) | #DIV/0! | Δt = tempo trascorso dal prelievo del campione all’inizio dell’analisi (in minuti)
Note on B13: PC8: inserire valore medio conteggi, in cpm, relativo ai 5 minuti successivi al termine del degasamento
Concentrazione (Bq/l) = (cpm5 – bkg)·CF·KΔt / (S·1000)