MANUALE SOFTWARE SPETTRO

- Installare VISUAL STUDIO

- Da MAESTRO-salva con nome ASCII SPE roccia novazza

- Apri con: Blocco note File salva con nome .txt     novazza.txt

- Far partire spettro4.0.exe

- Per importare in excel il file novazza.txt-MOD generato da spettro importare i dati con larghezza fissa.